## GENIpro_eventcode workfile
Value | Text [de-DE] | Text [en-GB] | Text [fr-FR] | Text [ru-Ru] | Text [es-ES] | Text [pl-PL] | Text [fi-FI] | Text [it-IT]
1 | Ableitstrom | Leakage current | Courant de fuite | Ток утечки | Corriente de fuga | Prąd upływu | Vuotovirta | Corrente di dispersione
2 | Phasenausfall | Missing phase | Phase manquante | Отсутствие фазы | Fallo de fase | Brak fazy | Vaihe puuttuu | Mancanza di fase
3 | Externes Störmeldesignal | External fault signal | Signal de défaut externe | Внешняя неисправность | Fallo externo | Zakłócenie zewnętrzne | Ulkoinen vikasignaali | Guasto esterno
4 | Zu viele Neustarts | Too many restarts | Trop de redémarrages | Слишком много перезапусков | Demasiados rearranques | Za dużo restartów | Liian monta uudelleen käynnistystä | Numero eccessivo di riavviamenti
5 | Generatorische Bremsung | Regenerative braking | Freinage par récupération | Рекуперативное торможение | Frenada regenerativa | Hamowanie rekuperacyjne | Regeneratiivinen jarrutus | Frenata rigenerativa
6 | Störung der Netzversorgung | Mains fault | Défaut secteur | Неисправность сетевого питания | Avería en la red eléctrica | Awaria zasilania głównego | Jännitesyötön vika | Guasto della rete
7 | Zu viele Hardwareabschaltungen | Too many hardware shutdowns | Arrêts matériel trop nombreux | Слишком много аппаратных выключений | Demasiadas desconexiones de hardware | Zbyt dużo ponownych uruchomień | Liian monta HW sammutusta | Numero eccessivo di spegnimenti
8 | PWM-Schaltfrequenz reduziert | PWM switching frequency reduced | Fréquence de commutation PWM réduite | Пониженная частота коммутации ШИМ | Frecuencia de conmutación PWM reducida | Obniżona częstotliwość przełączająca PWM | Pulssileveys modulaation taajuus alentunut | Frequenza di commutazione PDM ridotta
9 | Phasenfolgeumkehr | Phase sequence reversal | Inversion de l'ordre des phases | Изменение последовательности чередования фаз | Inversión de secuencia de fases | Odwrócenie kolejności faz | Vaihejärjestys vika | Inversione della sequenza delle fasi
10 | Kommunikationsstörung Pumpe | Communication fault, pump | Défaut de communication, pompe | Ошибка связи, насос | Fallo de comunicación, bomba | Zakłócenie komunikacji, pompa | Pumpun kommunikaatiovika | Guasto comunicazione, pompa
11 | Störung Wasser im Öl (Motoröl) | Water-in-oil fault (motor oil) | Défaut eau dans huile (huile moteur) | Наличие воды в масле (моторное масло) | Avería por agua en aceite (aceite de motor) | Woda-w-oleju (silnikowym) | Vettä öljyssä-vika (moottoriöljy) | Guasto acqua nell'olio (olio motore)
12 | Zeit für Wartung (allgemeine Serviceinformation) | Time for service (general service information) | Délai maintenance (information maintenance générale) | Время произвести техобслуживание (общая информация об обслуживании) | Revisión necesaria (información general sobre mantenimiento) | Czas na serwis (ogólna informacja serwisowa) | Huoltoväli aika täyttynyt (yleinen huoltoilmoitus) | Manutenzione necessaria (informazione di servizio generale)
13 | Alarm analoger Feuchtigkeitsschalter | Moisture alarm, analogue | Alarme humidité, analogique | Аварийный сигнал о повышенной влажности, аналоговый | Alarma de humedad, analógica | Alarm wilgoci, analogowy | Analoginen kosteushälytys | Allarme umidità, analogico
14 | Elektronischer Gleichspannungszwischenkreisschutz (ERP) aktiviert | Electronic DC-link protection activated (ERP) | Protection liaison courant continu de l'électronique activée (ERP) | Активирована электронная защита звена постоянного тока (ERP) | Protección electrónica DC-link activada (ERP) | Aktywowano ochronę Electronic DC-link protection (ERP) | DC-välipiirin suoja aktivoitu | Protezione elettronica connessione CC attivata (ERP)
15 | Kommunikationsstörung zur übergeordneten Steuerung (SCADA) | Communication fault, main system (SCADA) | Erreur de communication, système principal (SCADA) | Ошибка связи, основная система (SCADA) | Fallo de comunicación, sistema principal (SCADA) | Zakłócenie komunikacji, system główny (SCADA) | Kommunikaatiovika, SCADA / Väylä | Guasto comunicazione, sistema principale (SCADA)
16 | Sonstige Störung | Other | Autre | Прочее | Otro | Inne | Muu | Altro
17 | Erforderliche Leistung nicht verfügbar | Performance requirement cannot be met | Les performances souhaitées ne peuvent pas être atteintes | Невозможно установить требуемую производительность | No se puede alcanzar el rendimiento solicitado | Wymagana wydajność nie może zostać osiągnięta | Tehotavoitetta ei saavutettu | Prestazioni richieste non raggiungibili
18 | Alarmgesteuerte Abschaltung (ausgelöst) | Commanded alarm standby (trip) | Mise en veille alarme commandée (déclenchement) | Ожидание аварийного сигнала по команде (отключение) | Pausa del comando de alarma (desconexión) | Polecenie stanu gotowości alarmu (rozłączenia) | Laite pysäytetty hälytyksen takia | Allarme standby indotto (scatto)
19 | Membranbruch (Dosierpumpe) | Diaphragm break (dosing pump) | Rupture de membrane (pompe doseuse) | Разрыв мембраны (дозировочный насос) | Ruptura de membrana (bomba de dosificación) | Pęknięcie membrany (pompy dozującej) | Annostelupumpun kalvo viallinen | Guasto membrana (pompa dosatrice)
20 | Niedriger Isolationswiderstand | Insulation resistance low | Faible résistance d’isolement | Низкое сопротивление изоляции | Resistencia de aislamiento baja | Niska oporność izolacji | Eristysvastus alhainen | Resistenza di isolamento bassa
21 | Zu viele Schaltspiele pro Stunde | Too many starts per hour | Trop de démarrages par heure | Слишком много пусков в час | Demasiados arranques por hora | Za dużo załączeń na godzinę | Liian monta käynnistystä tunnissa | Numero eccessivo di avviamenti per ora
22 | Alarm digitaler Feuchtigkeitsschalter | Moisture switch alarm, digital | Alarme capteur humidité, digitale | Аварийный сигнал от датчика влажности, цифровой | Alarma de sensor de humedad, digital | Alarm wilgoci, cyfrowy | Digitaalinen kosteusanturi hälytys | Allarme interruttore umidità, digitale
23 | Alarm SmartTrim-Spalt | Smart trim gap alarm | Alarme rattrapage de jeu hydraulique | Авария, большой зазор щелевого уплотнения | Alarma sensor inteligente hueco de tension/señal | Alarm dot. regulacji szczeliny SmartTrim | Smart trim gap hälytys | Allarme sistema SmartTrim
24 | Vibrationen | Vibration | Vibration 59 Aucun débit | Вибрация | Vibración | Drgania | Tärinää | Vibrazione
25 | Inbetriebnahmekonflikt | Setup conflict | Conflit de paramétrage | Конфликт настроек | Conflicto de configuración | Konflikt konfiguracji | Asetusvirhe | Conflitto di impostazioni
26 | Belastung auch nach Abschalten des Motors weiter vorhanden | Load continues even if the motor has been switched off | La charge continue, même si le moteur a été arrêté | Нагрузка остаётся даже после выключения двигателя | La carga continúa incluso si el motor se ha apagado | Obciążenie utrzymuje się nawet po wyłączeniu silnika | Kuormitus jatkuu vaikka moottori pois päältä | Il carico continua anche se il motore è stato spento
27 | Externer Motorschutz hat ausgelöst (z.B. MP204) | External motor protector activated (e.g. MP204) | Protection moteur externe activée (MP 204, par exemple) | Активирована внешняя защита двигателя (например, MP 204) | Protector del motor externo activado (por ej. MP 204) | Aktywowano zewnętrzne zabezpieczenie silnika (np. MP 204) | Ulkoinen moottorisuoja aktivoitu | Protezione del motore esterna attivata (ad es. MP 204)
28 | Geringe Batteriespannung | Battery low | Batterie faible | Аккумулятор разряжен | Batería baja | Niski poziom naładowania akumulatora | Patteri loppu | Batteria scarica
29 | Turbinenbetrieb (Laufrad dreht wegen Gegenstrom rückwärts) | Turbine operation (impellers forced backwards) | Fonctionnement par turbine (roues forcées vers l'arrière) | Турбинный режим работы (рабочие колёса вращаются потоком жидкости в обратном направлении) | Bombeo forzado | Praca turbiny (wymuszona praca wsteczna wirników) | Turbiini toiminto (juoksupyörät pakotettu peruuttamaan) | Funzionamento a turbina (giranti forzate direzione opposta)
30 | Lager austauschen (spezielle Serviceinformation) | Change bearings (specific service information) | Remplacer les roulements (information maintenance spécifique) | Заменить подшипники (информация об обслуживании) | Cambie cojinetes (información específica sobre mantenimiento) | Wymień łożyska (informacja serwisowa) | Laakerit vaihdettava (erityinen huolto ohje) | Cambio cuscinetti (informazione specifica di manutenzione)
31 | Varistor(en) austauschen (spezielle Serviceinformation) | Change varistor(s) (specific service information) | Remplacer le ou les varistors (information maintenance spécifique) | Заменить варисторы (информация об обслуживании) | Cambie varistor/es (información específica sobre mantenimiento) | Wymień warystor(y) (informacja serwisowa) | Varistors vaihdettava (erityinen huolto ohje) | Sostituzione varistore(i) (informazione specifica di manutenzione)
32 | Überspannung | Overvoltage | Surtension | Повышенное напряжение | Sobretensión | Nadmierne napięcie | Ylijännite | Sovratensione
33 | Wartung demnächst erforderlich(allgemeine Serviceinformation) | Soon time for service (general service information) | Maintenance imminente (informations générales) | Приближение даты техобслуживания (общая информация об обслуживании) | Revisión necesaria pronto (información general sobre mantenimiento) | Wkrótce czas na serwis (ogólna informacja serwisowa) | Huolto ajankohta lähestyy (yleinen huolto ohje) | Manutenzione presto necessaria (informazione generale di manutenzione)
34 | Kein Grundwasser | No priming water | Pas d'eau d'amorçage | Отсутствует заливка | Sin agua de cebado | Brak wody do zalewania | Priming vesi puuttuu | Assenza di acqua adescante
35 | Gas im Pumpenkopf (Entlüftungsproblem) | Gas in pump head, deaerating problem | Gaz dans la tête de pompe, problème de purge | Воздух в насосе, проблема деаэрирования | Gas en la cabeza de la bomba, problema de desaireación | Gaz w głowicy pompy, problem z odpowietrzaniem | Kaasua pumppupesässä, ilmausongelma | Gas nella testa della pompa, problema di degasaggio
36 | Ventil am Druckstutzen undicht | Discharge valve leakage | Fuite de la soupape de refoulement | Протечка напорного клапана | Fuga en la válvula de descarga | Nieszczelny zawór tłoczny | Painepuolen venttiilin vuoto | Perdita valvola di scarico
37 | Ventil am Saugstutzen undicht | Suction valve leakage | Fuite de la soupape d'aspiration | Протечка всасывающего клапана | Fuga en la válvula de aspiración | Nieszczelny zawór ssawny | Imupuolen venttiilin vuoto | Perdita valvola di aspirazione
38 | Entlüftungsventil defekt | Vent valve defective | Purge défectueuse | Неисправен воздухоотводный клапан | Válvula de ventilación defectuosa | Awaria zaworu odpowietrzającego | Tuuletusventtiili epäkunnossa | Valvola di sfiato difettosa
39 | Ventil klemmt / defekt | Valve stuck/defective | Soupape bloquée ou défectueuse | Клапан заклинило или он неисправен | Válvula atascada/defectuosa | Zawór zablokowany/uszkodzony | Venttiili jumissa tai epäkunnossa | Valvola bloccata/difettosa
40 | Unterspannung | Undervoltage | Sous-tension | Пониженное напряжение | Subtensión | Zbyt niskie napięcie | Alijännite | Sottotensione
41 | Kurzzeitige Unterspannung | Undervoltage transient | Sous-tension transitoire | Кратковременное понижение напряжения | Subtensión transitoria | Przejściowy spadek napięcia | Alijännite transient | Transiente di sottotensione
42 | Einschaltfehler (dV/dt) | Cut-in fault (dV/dt) | Défaut d'enclenchement (dV/dt) | Ошибка включения (dV/dt) | Fallo de conexión (dV/dt) | Błąd załączenia (dV/dt) | Cut-in fault (dV/dt) | Guasto di inserzione (dV/dt)
43 | Wasserschläge | Water hammer | Coup de bélier | Гидроудар | Golpe de ariete | Uderzenie hydrauliczne | Vesi isku putkistossa (Water Hammer) | Colpo ariete
44 | Untertemperatur | Undertemperature | Sous-température | Слишком низкая температура | Subtemperatura | Zbyt niskia temperatura | Alilämpötila | Temperatura bassa
45 | Spannungsasymmetrie | Voltage asymmetry | Asymétrie de tension | Асимметрия напряжения | Asimetría de tensión | Asymetria napięcia | Jännitteen epäsymmetria | Assimetria di tensione
46 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
47 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
48 | Überlast | Overload | Surcharge | Перегрузка | Sobrecarga | Przeciążenie | Ylikuorma | Sovraccarico
49 | Überstrom (i_line, i_dc, i_mo) | Overcurrent (i_line, i_dc, i_mo) | Surintensité (i_line, i_dc, i_mo) | Перегрузка по току | Sobrecorriente (i_line, i_dc, i_mo) | Przeciążenie prądowe (i_linia, i_dc, i_mo) | Ylivirta | Sovraccarico di corrente (i_line, i_dc, i_mo)
50 | Motorschutzfunktion, allgemeine Abschaltung | Motor protection function, general shutdown (MPF) | Fonction protection moteur, arrêt général (MPF) | Функция защиты двигателя, общий останов | Función de protección del motor, desconexión general (MPF) | Funkcja ochrony silnika, ogólne wyłączenie | Yleinen moottorinsuojatoiminta, alasajo | Funzione di protezione del motore, spegnimento generale (mpf)
51 | Blockierter Motor/ blockierte Pumpe | Blocked motor/pump | Moteur ou pompe bloqué | Двигатель / насос блокирован | Motor bloqueado/bomba | Blokada silnika/pompy | Moottori/pumppu tukossa | Motore/pompa bloccato/a
52 | Hoher Motorschlupf | Motor slip high | Glissement moteur trop élevé | Повышенное проскальзывание электродвигателя | Deslizamiento alto del motor | Wysoki poślizg silnika | Motor slip high | Scorrimento elevato del motore
53 | Motor abgewürgt | Stalled motor | Calage du moteur | Остановка электродвигателя | Motor ralentizado por sobrecarga | Silnik zablokowany | Moottori jumissa | Motore arrestato
54 | Motorschutzfunktion, Grenzwert 3 Sekunden überschritten | Motor protection function, 3 sec. limit | Fonction protection moteur, limite 3 sec. | Функция защиты двигателя, предел 3 с | Función de protección del motor, 3 seg. de límite | Funkcja ochrony silnika, limit 3 sekundy | Yleinen moottorinsuojatoiminto, 3 sekunnin raja | Funzione di protezione del motore, limite 3 sec.
55 | Motorschutzfunktion (MCP) aktiviert | Motor current protection activated (MCP) | Protection courant moteur activée (MCP) | Активирована токовая защита двигателя (ТЗД) | Protección de intensidad del motor activada (MCP) | Aktywowana ochrona prądu silnika (MCP) | Moottorin virtasuoja aktivoitu | Protezione di corrente del motore attivata (MCP)
56 | Unterlast | Underload | Sous-charge | Недогрузка | Baja carga | Niedociążenie | Alikuorma | Sottocarico
57 | Trockenlauf | Dry running | Marche à sec | Сухой ход | Marcha en seco | Suchobieg | Kuivakäynti | Marcia a secco
58 | Geringer Volumenstrom | Low flow | Faible débit | Низкий расход | Caudal bajo | Niski przepływ | Virtaama alhainen | Portata ridotta
59 | Kein Volumenstrom | No flow | Pas de flux | Нет расхода | Sin caudal | Brak przepływu | Ei virtaamaa | Portata assente
60 | Geringe Leistungsaufnahme | Low input power | Puissance absorbée faible | Низкая входная мощность | Baja potencia de entrada | Niskie zasilanie wejściowe | Virrankulutus alhainen | Potenza disponibile bassa
61 | Wasserschlag erkannt | Water hammering detected | Coup de bélier détecté | Обнаружен гидроудар | Golpe de ariete detectado | Wykryto uderzenie hydrauliczne | Vesi isku havaittu (Water hammering) | Rilevato colpo d'ariete
62 | Safe Torque Off (STO) aktiv (falls vorhanden) | Safe Torque Off (STO) active (if equipped) | Safe Torque Off (STO) actif (si équipé) | Безопасное отключение крутящего момента (STO) активно (при наличии) | Safe Torque Off (STO) activo (si está equipado) | Aktywne bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO) (jeśli na wyposażeniu) | Safe Torque Off (STO) aktiivinen (jos varusteena). | Safe Torque Off (STO) attivo (se in dotazione)
63 | Schutz vor Einfrieren der Medientemperatur | Media temperature frozen protection | Protection contre le gel de la température du média | Защита от замерзания при температуре среды | Protección contra congelación de la temperatura del medio | Ochrona przed zamrożeniem temperatury medium | Materiaalin jäätymisen esto suojaus | Protezione congelamento
64 | Übertemperatur | Overtemperature | Surchauffe | Превышение температуры | Exceso de temperatura | Zbyt wysoka temperatura | Ylilämpötila | Sovratemperatura
65 | Motortemperatur 1 (t_m oder t_mo oder t_mo1) | Motor temperature 1 (t_m or t_mo or t_mo1) | Température moteur 1 (t_m ou t_mo ou t_mo1) | Слишком высокая температура двигателя | Temperatura del motor demasiado elevada | Temperatura silnika 1 (t_m lub t_mo lub t_mo1) | Moottorin lämpötila 1 (t_m or t_mo or t_mo1) | Temperatura motore (t_m or t_mo or t_mo1)
66 | Temperatur Steuerelektronik (t_e) | Temperature, control electronics (t_e) | Température, électronique (t_e) 101 - | Слишком высокая температура электроники | Temperatura del sistema electrónico demasiado alta | Temperatura, elektronika sterująca (t_e) | Ohjauselektroniikan lämpötila | Temperatura elettronica (t_e)
67 | Temperatur des integrierten Frequenzumrichtermoduls (t_m) zu hoch | Temperature, Internal frequency converter module (t_m) | Température trop élevée, module convertisseur de fréquence interne (t_m) | Слишком высокая температура, внутренний модуль преобразователя частоты (t_m) | Temp. demasiado elevada, módulo convertidor frecuencia interna (t_m) | Temperatura, wewnętrzny moduł przetwornicy częstotliwości (t_m) | Sisäisen taajuusmuuttajan lämpötila | Temperatura modulo variatore frequenza interno (t_m)
68 | Externe Temperatur/Wassertemperatur (t_w) | External temperature/water temperature (t_w) | Température externe ou température de l'eau (t_w) | Внешняя температура/температура воды (t_w) | Temperatura externa/temperatura del agua (t_a) | Temperatura zewnętrzna/temperatura wody (t_w) | Ulkoinen tai veden lämpötila | Temperatura esterna/temperatura dell'acqua (t_w)
69 | Übertemperaturrelais 1 im Motor (z.B. Klixon) | Thermal relay 1 in motor (e.g. Klixon) | Relais thermique 1 dans le moteur, par exemple Klixon | Реле тепловой защиты 1 в двигателе (например, Klixon) | Relé térmico 1 en el motor (por ej. Klixon) | Przekaźnik termiczny 1 w silniku (np. Klixon) | Moottorin lämpörele 1 (e.g. Klixon) | Relè termico 1 nel motore (ad es. Klixon)
70 | Übertemperaturrelais 2 im Motor (z.B. Thermistor) | Thermal relay 2 in motor (e.g. thermistor) | Relais thermique 2 dans moteur (par ex. thermistance) | Реле тепловой защиты 2 в двигателе (например, термистор) | Relé térmico 2 en el motor (por ej. termistor) | Przekaźnik termiczny 2 w silniku (np. termistor) | Moottorin lämpörele 2 (termistori) | Relè termico 2 nel motore (ad es. Klixon)
71 | Motortemperatur 2 (Pt100, t_mo2) | Motor temperature 2 (Pt100, t_mo2) | Température moteur 2 (Pt100, t_mo2) | Температура двигателя 2 (Pt100, t_mo2) | Temperatura del motor 2 (Pt100, t_mo2) | Temperatura silnika 2 (Pt100, t_mo2) | Mootorin lämpötila 2 (Pt100, t_mo2) | Temperatura motore 2 (Pt100, t_mo2)
72 | Hardwarestörung Typ 1 | Hardware fault, type 1 | Défaut matériel, type 1 | Аппаратная неисправность, тип 1 | Avería de hardware, tipo 1 | Uszkodzenie sprzętu, typ 1 | Hardware vika, tyyppi 1 | Guasto hardware, tipo 1
73 | Hardwareabschaltung (HSD) | Hardware shutdown (HSD) | Arrêt matériel (HSD) | Аппаратное выключение (HSD) | Desconexión de hardware (DH) | Wyłączenie sprzętu (HSD) | Hardware alasajo (HSD) | Spegnimento hardware (HSD)
74 | Interne Versorgungsspannung zu hoch | Internal supply voltage too high | Tension d'alimentation interne trop élevée | Слишком высокое напряжение внутреннего источника питания | Tensión interna de alimentación demasiado alta | Zbyt wysokie napięcie zasilania wewnętrznego | Sisäinen syöttöjännite liian korkea | Tensione di alimentazione interna troppo alta
75 | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | Internal supply voltage too low | Tension d'alimentation interne trop faible | Слишком низкое напряжение внутреннего источника питания | Tensión interna de alimentación demasiado baja | Zbyt niskie napięcie zasilania wewnętrznego | Sisäinen syöttöjännite liian alhainen | Tensione di alimentazione interna troppo bassa
76 | Interner Übertragungsfehler | Internal communication fault | Défaut communication interne | Внутренняя ошибка связи | Fallo de comunicación interna | Błąd komunikacji wewnętrznej | Sisäinen kommunikaatiovika | Guasto di comunicazione interno
77 | Kommunikationsstörung Doppelpumpe | Communication fault, twin-head pump | Erreur de communication, pompe double | Ошибка связи, сдвоенный насос | Fallo de comunicación, bomba doble | Błąd komunikacji, pompa dwugłowicowa | Twin-Head-pumpun kommunikaatiovika | Guasto di comunicazione, pompa gemellare
78 | Störung Drehzahlstecker | Fault, speed plug | Défaut, prise vitesse | Неисправность, ошибка скорости | Avería, connector velocidad | Usterka, wtyczka prędkości obrotowej | Vika, "Speed-plug" | Guasto, spina rapida
79 | Funktionsstörung Zusatzmodul | Functional fault, add-on module (general) | Défaut de fonctionnement, module additionnel | Функциональная неисправность, модуль расширения | Avería funcional, módulo complementario | Usterka funkcjonalna, moduł dodatkowy (ogólny) | Toiminnallinen vika, lisäyksikkö | Guasto funzionale, modulo add-on
80 | Hardwarestörung Typ 2 | Hardware fault, type 2 | Défaut matériel, type 2 | Аппаратная неисправность, тип 2 | Avería de hardware, tipo 2 | Uszkodzenie sprzętu, typ 2 | Hardware vika, tyyppi 2 | Guasto hardware, tipo 2
81 | Verifikationsfehler im Datenbereich (RAM) | Verification error, data area (RAM) | Erreur vérification, zone données (RAM) | Ошибка проверки, область данных (ОЗУ) | Error de verificación, área de datos (RAM) | Błąd weryfikacji, obszar danych (RAM) | Muistin varmennushäiriö (RAM-muisti) | Errore di verifica, area dei dati (RAM)
82 | Verifikationsfehler im Codebereich (ROM, FLASH) | Verification error, code area (ROM, FLASH) | Erreur de vérification, zone code (ROM, FLASH) | Ошибка проверки, область данных (ПЗУ, флэш-память) | Error de verificación, área de códigos (ROM, FLASH) | Błąd weryfikacji, obszar kodu (ROM, FLASH) | Muistin varmennushäiriö (ROM/Flash-muisti) | Errore di verifica, area codice (ROM, FLASH)
83 | Verifikationsfehler im Formatsteuerzeichenbereich (EEPROM) | Verification error, FE parameter area (EEPROM) | Erreur de vérification, zone paramètre FE (EEPROM) | Внутренняя неисправность | Error de verificación, área FE (EEPROM) | Błąd weryfikacji, obszar parametrów FE (EEPROM) | Muistin varmennushäiriö (FE-Parametrit / EEPROM) | Errore di verifica, area parametri FE (EEPROM)
84 | Speicherzugangsfehler | Memory access error | Erreur d'accès mémoire | Ошибка доступа к памяти | Error de acceso a memoria | Błąd dostępu do pamięci | Muistin access-vika | Errore di accesso alla memoria
85 | Verifikationsfehler im BE-Parameterbereich (EEPROM) | Verification error, BE parameter area (EEPROM) | Erreur de vérification, zone paramètre BE (EEPROM) | Внутренняя неисправность | Error de verificación, área BE (EEPROM) | Błąd weryfikacji, obszar parametrów BE (EEPROM) | Muistin varmennushäiriö (BE-Parametrit / EEPROM) | Errore di verifica, area parametri BE (EEPROM)
86 | Fehler auf E/A Erweiterungsmodul | Fault (add-on) I/O module | Défaut module E/S additionnel | Неисправность дополнительного модуля | Fallo en Módulo de E/S ( Modulo adicional) | Usterka (modułu dodatkowego) wejścia/wyjścia | IO-lisäyksikön vika | Guasto modulo I/O
87 | Multi-Sensor Messwert übersteigt Grenzwert (max/min) | Multi-sensor value exceeds limits (max/min) | La valeur de plusieurs capteurs dépasse les limites (max/min) | Измеренное значение нескольких датчиков превышает пределы (макс. / мин.) | El valor del sensor múltiple supera los límites (máx./mín.) | Wartość wieloczujnikowa przekracza limity (maks/min) | Multi-anturi mitta-alueen ylitys | Valori fuori campo del multisensore (max/min)
88 | Sensorstörung | Sensor fault | Défaut capteur | Сигнал датчика за пределами диапазона | Señal de sensor fuera del intervalo | Usterka czujnika | Anturivika | Guasto del sensore
89 | Signalstörung Rückmelde-Sensor 1 | Signal fault, feedback sensor 1 | Défaut signal, capteur 1 (retour) | Неисправность сигнала, датчик обратной связи 1 | Avería de señal, (respuesta) sensor 1 | Usterka sygnału, czujnik sprzężenia zwrotnego 1 | Takaisinkytkentäanturi 1 signaalivika | Guasto segnale, (feedback) sensore 1
90 | Signalstörung Drehzahlsensor | Signal fault speed sensor | Défaut signal, capteur vitesse | Неисправность сигнала, датчик скорости | Avería de señal, sensor de velocidad | Usterka sygnału czujnika prędkości | Nopeusanturi signaalivika | Guasto segnale, sensore della velocità
91 | Signalstörung Temperaturfühler 1 | Signal fault, temperature 1 sensor | Défaut signal, capteur température 1 | Датчик температуры 1 за пределами диапазона | Sensor de temperatura 1 fuera del intervalo | Usterka sygnału, czujnik temperatury 1 | Lämpötila-anturi 1 signaalivika | Sensore temperatura 1 fuori campo
92 | Kalibrierfehler Rückmelde-Sensor | Calibration fault, feedback sensor | Défaut calibrage, (retour) capteur | Ошибка калибровки, датчик обратной связи | Avería de calibración, (respuesta) sensor | Usterka kalibracji, czujnik sprzężenia zwrotnego | Takaisinkytkentäanturi kalibrointivika | Guasto calibrazione, (feedback) sensore
93 | Signalstörung Sensor 2 oder Reservesensor | Signal fault, sensor 2 (or fall-back sensor) | Défaut signal, capteur 2 | Неисправность сигнала, датчик 2 | Avería de señal, sensor 2 | Usterka sygnału, czujnik 2 (lub zapasowy czujnik) | Signaalivika, anturi 2 tai "fall-back" anturi | Guasto segnale, sensore 2 (o sensore di riserva)
94 | Grenzwert überschritten, Sensor 1 | Limit exceeded, sensor 1 | Limite dépassée, capteur 1 | Предел превышен, датчик 1 | Límite excedido , sensor 1 | Przekroczenie wartości granicznej, czujnik 1 | Anturi 1 raja ylitetty | Limite superato, sensore 1
95 | Grenzwert überschritten, Sensor 2 | Limit exceeded, sensor 2 | Limite dépassée, capteur 2 | Предел превышен, датчик 2 | Límite excedido, sensor 2 | Przekroczenie wartości granicznej, czujnik 2 | Anturi 2 raja ylitetty | Limite superato, sensore 2
96 | Sollwertsignal außerhalb des Bereichs | Setpoint signal outside range | Signal du point de consigne hors plage | Сигнал установленного значения за пределами диапазона | Señal punto de ajuste fuera rango | Sygnał zadany poza zakresem | Asetusarvo, raja ylitetty | Segnale del setpoint fuori campo
97 | Signalstörung Sollwerteingang | Signal fault, setpoint input | Défaut signal, entrée point de consigne | Ошибка сигнала, вход установленного значения | Avería de señal, entrada del punto de ajuste | Usterka sygnału, wejście na sygnał zadany | Asetusarvo input, signaalivika | Guasto segnale, ingresso setpoint
98 | Signalstörung Eingang für Sollwertverschiebung | Signal fault, input for setpoint influence | Défaut signal, entrée influence point de consigne | Ошибка сигнала, вход для влияния на установленное значение | Avería de señal, entrada para la influencia del punto de ajuste | Usterka sygnału, wejście dla wpływu na sygnał zadany | Asetusarvo 2 input, signaalivika (influence) | Guasto segnale, ingresso per influenza setpoint
99 | Signalstörung Eingang für Sollwertschwächung | Signal fault, input for setpoint attenuation | Défaut signal, entrée point de consigne analogique | Ошибка сигнала, вход для аналогового установленного значения | Avería de señal, entrada para influencia del punto de ajuste | Usterka sygnału, wejście dla tłumienia sygnału zadania | Asetusarvo 3 input, signaalivika (attenuation) | Guasto segnale, ingresso per setpoint analogico
100 | RTC-Zeitsynchronisation mit GSM erfolgt | RTC time synchronization with GSM occurred | Synchronisation de l'horloge temps réel avec réseau mobile | Произошла синхронизация часов реального времени с сотовой сетью | Sincronización de tiempo RTC con GSM | Synchronizacja czasu RTC z GSM została wykonana | RTC time synchronization with GSM occurred | Sincronizzazione dell'orario RTC con GSM avvenuta
101 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <Ei arvoa> | <Nessun Valore>
102 | Dosierpumpe nicht bereit | Dosing pump not ready | Pompe doseuse non prête | Дозировочный насос не готов | Bomba dosificadora no lista | Pompa dozująca nie gotowa | Annostelupumppu ei valmis | Pompa dosatrice non pronta
103 | Not-Halt | Emergency stop | Arrêt d'urgence | Устройство аварийного останова | Parada emergencia | Awaryjne zatrzymanie | Hätäseis | Arresto d'emergenza
104 | Softwareabschaltung | Software shutdown | Arrêt logiciel | Отказ программного обеспечения | Desconexión de software | Wyłączenie oprogramowania | Ohjelmallinen alasajo | Spegnimento del software
105 | Elektronischer Gleichrichterschutz (ERP) aktiviert | Electronic rectifier protection activated (ERP) | Protection onduleur électronique activée (ERP) | Сработала электронная защита выпрямителя (ERP) | Protección electrónica del rectificador activada (PER) | Aktywowano elektroniczną ochronę prostownika (ERP) | Electronic rectifier protection activated (ERP) | Protezione raddrizzatore elettronico attivata (ERP)
106 | Elektronischer Umrichterschutz (EIP) aktiviert | Electronic inverter protection activated (EIP) | Protection onduleur électronique activée (EIP) | Сработала электронная защита инвертора (ERP) | Protección electrónica del inversor activada (PEI) | Aktywowana elektroniczną ochronę inwertera (EIP) | Electronic inverter protection activated (EIP) | Protezione invertitore elettronico attivata (EIP)
107 | Simulierter Alarm | Simulated alarm | Simulation d'alarme | Имитация тревоги | Alarma simulada | Symulowany alarm | Simuloitu hälytys | Allarme simulato
108 | Signalstörung | Signal fault dry run sensor / Dry run sensor calibration timeout | Défaut de signal du capteur de marche à sec / Délai d'étalonnage du capteur de marche à sec | Сигнал неисправности датчика сухого хода / Тайм-аут калибровки датчика сухого хода | Fallo Señal marcha en seco/ Tiempo calibracion sensor marcha en seco | Błąd sygnału czujnika suchego biegu / Przekroczony limit kalibracji czujnika suchego biegu | Kuivakäynti, anturin signaalivika | Guasto del segnale sensore di marcia a secco / Timeout calibrazione sensore di marcia a secco
109 | GLoWPAN Adresskonflikt, doppelte Adressnummer | GLoWPAN address conflict, duplicate node number | Conflit d'adresse GLoWPAN, numéro de nœud en double | Конфликт адресов GLoWPAN, повторяющийся номер узла | Conflicto dirección GLoWPAN, numero nodo duplicado | Konflikt adresu GLoWPAN, zduplikowany numer węzła | GLoWPAN osoite konflikti, duplikaatti node numero | Conflitto di indirizzi GLoWPAN, numero di nodo duplicato
110 | Asymmetrische Last, elektrische Asymmetrie | Skew load, electrical asymmetry | Distorsion charge, asymétrie électrique | Асимметричная нагрузка, электрическая асимметрия | Carga oblicua, asimetría eléctrica | Nierównomierność obciążenia, asymetria elektryczna | Skew load, sähköinen epäsymmetria | Carico sbilanciato, asimmetria elettrica
111 | Stromasymmetrie | Current asymmetry | Asymétrie de courant | Дисбаланс тока | Desequilibrio de intensidad | Asymetria prądu | Virran epätasapaino | Asimmetria di corrente
112 | Cos Phi zu hoch | Cos(phi) too high | Cos ? trop élevé | Слишком высокое значение cos φ | cos φ demasiado alto | Zbyt wysoki cos(phi) | Cos(phi) liian korkea | cos φ troppo alto
113 | Cos Phi zu niedrig | Cos(phi) too low | Cos(?) trop bas | Слишком низкое значение cos φ | cos φ demasiado bajo | Zbyt niski cos(phi) | Cos(phi) liian matala | cos φ troppo basso
114 | Motorheizungsfunktion aktiviert (Frostschutz) | Motor heater function activated (frost protection) | Fonction résistance moteur activée (protection contre le gel) | Активирована функция подогрева двигателя (защита от замерзания) | Función de calefacción del motor activada (protección contra heladas) | Aktywowana funkcja grzałki silnika (ochrona przed mrozem) | Moottorilämmitin aktivoitu (pakkas-suojaus) | Funzione riscaldamento attivata (protezione gelo)
115 | Zu viele Schneidwerkumkehrungen oder Schneidwerkumkehrversuche sind fehlgeschlagen | Too many grinder reversals or grinder reversal attempt failed | Trop d'inversions ou de tentatives d'inversion de broyeur ont échoué | Слишком много реверсов режущего механизма или неудачных попыток обратного хода | Demasiadas reversiones o intento fallido de reversión de triturador | Zbyt wiele odwróceń młyna lub nieudana próba odwrócenia młyna | Liian monta Grinder-peruutusta tai Grinder peruutus epäonnistunut | Elevato numero di inversioni rotazione / inversione di rotazione fallita
116 | Schneidwerkmotor übertemperatur | Grinder motor over temperature | Surchauffe du moteur de broyeur | Перегрев двигателя режущего механизма | Exceso de temperatura del motor del triturador | Przegrzanie silnika młyna | Grinderin moottori ylikuumentunut | Motore trituratore surriscaldato
117 | Eingriff (Tür geöffnet) | Intrusion (door opened) | Intrusion (porte ouverte) | Вмешательство (дверь открыта) | Intrusión (puerta abierta) | Włamanie (otwarte drzwi) | Tunkeutuminen (Ovi avattu) | Intrusione (porta aperta)
118 | Signalstörung Schwefelwasserstoff H2S-Sensor | Signal fault, hydrogen sulfide H2S sensor | Défaut signal, capteur H2S de sulfure d'hydrogène | Ошибка сигнала датчика сероводорода H2S | Fallo de señal, sensor de sulfuro de hidrógeno H2S | Błąd sygnału czujnika siarkowodoru H2S | Signaalivika, Rikkivety H2S anturi | Guasto segnale, sensore acido solfidrico H2S
119 | Signalstörung Analogeingang AI4 | Signal fault, analog input AI4 | Défaut signal, entrée analogique AI4 | Ошибка сигнала, аналоговый вход AI4 | Fallo de señal, entrada analógica AI4 | Błąd sygnału wejścia analogowego AI4 | Signaalivika, analogiatulo AI4 | Guasto segnale, sensore analogico AI4
120 | Störung Hilfswicklung (nur Einphasenmotoren) | Auxiliary winding fault (singlephase motors) | Défaut d'enroulement auxiliaire (moteurs monophasés) | Неисправность вспомогательной обмотки (однофазные двигатели) | Avería bobinado auxiliar (motores monofásicos) | Awaria uzwojenia pomocniczego (silniki jednofazowe) | Apukäämitys vika, yksivaihemoottorit | Guasto avvolgimento ausiliario (motori monofase)
121 | Strom in der Hilfswicklung zu hoch (nur Einphasenmotoren) | Auxiliary winding current too high (single-phase motors) | Courant d'enroulement auxiliaire trop élevé (moteurs monophasés) | Слишком высокий ток вспомогат. обмотки (однофазные двигатели) | Intensidad bobinado auxiliar demasiado alta (motores monofásicos) | Zbyt wysoki prąd uzwojenia pomocniczego (silniki jednofazowe) | Apukäämitys, ylivirta, yksivaihemoottorit | Corrente avvolgimento ausiliario troppo alta (motori monofase)
122 | Strom in der Hilfswicklung zu niedrig (nur Einphasenmotoren) | Auxiliary winding current too low (single-phase motors) | Courant d'enroulement auxiliaire trop élevé (moteurs monophasés) | Слишком низкий ток вспомогат. обмотки (однофазные двигатели) | Intensidad bobinado auxiliar demasiado baja (motores monofásicos) | Zbyt niski prąd uzwojenia pomocniczego (silniki jednofazowe) | Apukäämitys, alivirta, yksivaihemoottorit | Corrente avvolgimento ausiliario troppo bassa (motori monofase)
123 | Anlaufkondensator, geringe Kapazität (nur Einphasenmotoren) | Start capacitor, low (single-phase motors) | Condensateur de démarrage, faible (moteurs monophasés) | Пусковой конденсатор, низкая ёмкость (однофазные двигатели) | Condensador de arranque, bajo (motores monofásicos) | Niski poziom, kondensator rozruchowy (silniki jednofazowe) | Käynnistyskondensaattori, matala, yksivaihemoottorit | Avviamento condensatore, basso (motore monofase)
124 | Betriebskondensator, geringe Kapazität (nur Einphasenmotoren) | Run capacitor, low (single-phase motors) | Condensateur de fonctionnement, faible (moteurs monophasés) | Рабочий конденсатор, низкая ёмкость (однофазные двигатели) | Condensador de funcionamiento, bajo (motores monofásicos) | Niski poziom, kondensator pracy (silniki jednofazowe) | Ajokondensaattori, matala, yksivaihemoottorit | Condensatore in funzione, basso (motori monofase)
125 | Signalstörung Außentemperatursensor | Signal fault, outdoor temperature sensor | Défaut signal, capteur température extérieure | Ошибка сигнала датчика температуры наружного воздуха | Fallo de señal, sensor de temperatura exterior | Błąd sygnału czujnika temperatury zewnętrznej | Signaalivika, Ulkoilman lämpöanturi | Guasto segnale, sensore temperatura esterno
126 | Signalstörung Lufttemperatursensor | Signal fault, air temperature sensor | Défaut signal, capteur température de l'air | Сигнал неисправности датчика температуры воздуха | Fallo de señal, sensor de temperatura del aire | Błąd sygnału czujnika temperatury powietrza | Signaalivika, Ilman lämpöanturi | Guasto segnale, sensore temperatura aria
127 | Signalstörung Relativdrucksensor | Signal fault, shunt relative pressure sensor | Défaut signal, capteur de pression relative de dérivation | Сигнал неисправности шунтирующего датчика относительного давления | Fallo de señal, sensor de derivación relativa al sensor de presión | Błąd sygnału czujnika ciśnienia względnego w układzie przepustnicy | Signaalivika, Shuntin suhteellisen paineen anturi | Guasto segnale, sensore pressione bypass
128 | Sieb / Filter verstopft | Strainer/filter clogged | Crépine bouchée | Сетчатый фильтр засорён | Colador/filtro obstruido | Filtr / sitko zatkane | Suodatin tukossa | Filtro bloccato
129 | Brunnenleistung ist zu niedrig | Well performance too low | Performances trop faibles | Слишком низкая производительность | Rendimiento demasiado bajo | Zbyt niskie osiągi studni | Padon tuotto liian matala | Rendimento pozzo basso
130 | Fehlendes Kabel erkannt (Kabelentwendung) | Missing cable detected (Cable theft) | Détection d'un câble manquant (Vol de câble) | Обрнаружена потеря кабеля (кража) | Falta cable detectado (robo de cable) | Wykryto brakujący kabel (Kradzież kabla) | Puuttuva kaapeli havaittu (kaapelivarkaus) | Rilevato un cavo mancante (rimozione cavo)
131 | Mechanische Unwucht kritisch | Mechanical unbalance critical | Le déséquilibre mécanique est critique | Критический механический дисбеланс | Desequilibrio mecánico crítico | Krytyczny brak równowagi mechanicznej | Kriittinen mekaaninen epätasapaino | Squilibrio meccanico critico
132 | GSC-Datei ist beschädigt oder fehlt | GSC file corrupted or missing | Fichier GSC corrompu ou manquant | Файл GSC поврежден или отсутствует | Archivo GSC dañado o ausente | Plik GSC uszkodzony lub brakujący | GSC-tiedosto korruptoitunut tai puuttuu | File GSC mancante o danneggiato
133 | Grenzwertüberschreitung mit gemeinsamem Hauptfehlercode | Limit exceeded with shared main error code | Limite dépassée avec code d'erreur principal partagé | Превышение предела с общим кодом основной ошибки | Límite superado con código de error principal compartido | Przekroczono limit z głównym kodem błędu współdzielonym | Yhdistetyn virhekoodin raja ylitetty | Limite superato con errori di codice principali condivisi
134 | Die Daten von Fernsensoren sind nicht gültig | The data from remote sensors are not valid | Les données des capteurs à distance ne sont pas valides | Данные от удаленных датчиков не действительны | Los datos de los sensores remotos no son válidos | Dane z zdalnych czujników są nieprawidłowe | Etäantureiden data virheellinen | Dati dai sensori remoti non validi
135 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
136 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
137 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
138 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
139 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
140 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
141 | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <Brak wartości> | <No value> | <Nessun Valore>
142 | Batteriebetrieb | Running on battery back-up | Fonctionnement sur batterie de secours | Работает от аккумулятора | Funcionamiento con batería de reserva | Praca na zasilaniu bateryjnym | Käynti varakäyttöakun varassa | Funzionamento su batteria di riserva
143 | Signalstörung Multi Sensor | Signal fault, multi sensor | Défaut de signal, multi-capteur | Ошибка сигнала, мультисенсор | Fallo de señal, multisensor | Błąd sygnału, czujnik wielofunkcyjny | Signaalivika, multi-anturi | Guasto segnale, multi-sensore
144 | Motortemperatur 3 (Pt100, t_mo3) | Motor temperature 3 (PT100, t_mo3) | Température moteur 3 (Pt100, t_mo3) | Температура двигателя 3 (Pt100, t_mo3) | Temperatura motor 3 (Pt100, t_mo3) | Temperatura silnika 3 (PT100, t_mo3) | Moottorin lämpötila 3 (PT100, t_mo3) | Temperatura motore 3 (Pt100, t_mo3)
145 | Temperatur Pumpenlager zu hoch (Pt100), allgemein oder oberes Pumpenlager | Bearing temperature high (PT100), in general or top bearing | Température roulement élevée (Pt100), en général ou sur roulement supérieur | Высокая температура подшипника (Pt100), в общем или верхний подшипник | Temperatura cojinete alta (Pt100), en general o cojinete superior | Wysoka temperatura łożyska (PT100), ogólna lub górne łożysko | Laakerin lämpö korkea (PT100), yleinen tai ylälaakeri | Temperatura cuscinetto alta (Pt100), in generale o cuscinetto superiore
146 | Lagertemperatur zu hoch (Pt100), mittleres Lager | Bearing temperature high (PT100), middle bearing | Température roulement élevée (Pt100), roulement intermédiaire | Высокая температура подшипника (Pt100), средний подшипник | Temperatura cojinete alta (Pt100), cojinete intermedio | Wysoka temperatura łożyska (PT100), środkowe łożysko | Laakerin lämpö korkea (PT100), keskilaakeri | Temperatura cuscinetto alta (Pt100), cuscinetto centrale
147 | Lagertemperatur zu hoch (Pt100), unteres Lager | Bearing temperature high (PT100), buttom bearing | Température roulement élevée (Pt100), roulement inférieur | Высокая температура подшипника (Pt100), нижний подшипник | Temperatura cojinete alta (Pt100), cojinete inferior | Wysoka temperatura łożyska (PT100), dolne łożysko | Laakerin lämpö korkea (PT100), alalaakeri | Temperatura cuscinetto alta (Pt100), cuscinetto inferiore
148 | Temperatur Motorlager auf der Antriebsseite zu hoch (Pt100) | Motor bearing temperature high (PT100), drive-end (DE) | Température roulement moteur élevée (Pt100), côté arbre moteur (DE) | Высокая температура подшипника двигателя (Pt100), на приводном конце (DE) | Temperatura cojinete del motor alta (Pt100) en lado de acople (LA) | Wysoka temperatura łożyska silnika (PT100), po stronie napędu (DE) | Moottorin Laakerin lämpö korkea (PT100), käytön puoli (DE) | Temperatura cuscinetto motore alta (Pt100) su lato accoppiamento (DE)
149 | Temperatur Motorlager auf der Nicht-Antriebsseite zu hoch (Pt100) | Motor bearing temp. high (PT100), non-drive-end (NDE) | Température roulement moteur élevée (Pt100), côté ventilateur (NDE) | Высокая температура подшипника двигателя (Pt100), на неприводном конце (NDE) | Temp. cojinete motor alta (Pt100) en el lado opuesto al acople (LOA) | Wysoka temperatura łożyska silnika (PT100), po stronie przeciwnej do napędu (NDE) | Moottorin Laakerin lämpö korkea (PT100), ei käytön puoli (NDE) | Temperatura cuscinetto motore alta (Pt100) su lato opposto accoppiamento (NDE)
150 | Fehler auf Pumpen Erweiterungsmodul | Fault (add-on) pump module | Défaut module de pompe additionnel | Функциональная неисправность модуля расширения | Módulo de bomba defectuoso (adicional) | Awaria modułu pompy (dodatkowy) | Lisätyn pumppumodulin vika | Guasto modulo pompa aggiuntivo
151 | Störung Display (HMI) | Fault, display (HMI) | Défaut d'affichage (HMI) | Неисправность, дисплей (интерфейс) | Fallo en pantalla (HMI) | Awaria, wyświetlacz (HMI) | Käyttöliittymän näytön vika | Guasto, display (HMI)
152 | Kommunikationsstörung Zusatzmodul | Communication fault, add-on module | Erreur de communication, module additionnel | Ошибка связи, модуль расширения | Fallo comunicación, módulo complementario | Awaria komunikacji, moduł dodatkowy | Lisäyksikön kommunikaatio vika | Guasto di comunicazione, modulo aggiuntivo
153 | Störung Analogausgang | Fault, analogue output | Défaut, sortie analogique | Неисправность, аналоговый выход | Avería, salida analógica | Awaria, wyjście analogowe | Analogialähdön vika | Guasto, uscita analogica
154 | Kommunikationsstörung Bildschirm | Communication fault, display (HMI) | Défaut communication, affichage | Ошибка связи, дисплей | Fallo de comunicación, pantalla (HMI) | Awaria komunikacji, wyświetlacz (HMI) | Käyttöliittymän näytön kommunikaatiovika | Guasto di comunicazione, display
155 | Anlauffehler | Inrush fault | Défaut d'appel | Отказ из-за броска тока | Avería de sobrecorriente de entrada | Awaria przy włączaniu | Ryntääminen-vika (Inrush) | Guasto corrente di spunto
156 | Kommunikationsstörung im integrierten Frequenzumrichtermodul | Communication fault, internal frequency converter module | Défaut communication, module convertisseur de fréquence interne | Ошибка связи, внутренний модуль преобразователя частоты | Fallo de comunicación, módulo de convertidor de frecuencia interna | Awaria komunikacji, wewnętrzny moduł przetwornicy częstotliwości | Sisäisen taajuusmuuttajan vika | Guasto di comunicazione, modulo convertitore di frequenza interno
157 | Echtzeituhr ausgefallen | Real-time clock out of order | Horloge temps réel hors service | Неисправны часы реального времени | Reloj averiado | Zegar czasu rzeczywistego nie działa | Reaaliaikakellon vika | Guasto orologio
158 | Messfehler Hardwarekreis | Hardware circuit measurement fault | Défaut de mesure circuit matériel | Неполадка измерения аппаратной цепи | Avería n del circuito de medición | Awaria pomiaru obwodu sprzętowego | Hardware-piirin mittausvika | Guasto hardware del circuito di misurazione
159 | Störung Kommunikationsschnittstellenmodul (CIM) | CIM fault, Communication Interface Module | Défaut CIM (module d'interface de communication) | Неисправность CIM (модуль передачи данных) | Avería de CIM (Módulo de Interfaz de Comunicación) | Awaria CIM, moduł interfejsu komunikacyjnego | CIM-kommunikaatiokortin vika | Guasto CIM (Communication Interface Module)
160 | SIM-Karte für GSM-Modem defekt | GSM modem, SIM card fault | Modem cellulaire, erreur de carte SIM | Модем GSM, неисправность SIM-карты | Módem GSM, avería tarjeta SIM | Awaria karty SIM, modem GSM | GSM-kortin SIM-korttivika | Modem GSM, guasto SIM card
161 | Fehler in der Sensorversorgung, 5 V | Sensor supply fault, 5V | Défaut alim. capteur, 5 V | Неисправность питания датчика, 5 В | Sobrecarga fuente 5 V | Awaria zasilania czujnika, 5V | Anturisyötön vika (5V) | Guasto sensore alimentazione, 5V
162 | Fehler in der Sensorversorgung, 24 V | Sensor supply fault, 24V | Défaut alim. capteur, 24 V | Неисправность питания датчика, 24 В | Sobrecarga fuente 24 V | Awaria zasilania czujnika, 24V | Anturisyötön vika (24V) | Guasto sensore alimentazione, 24V
163 | Motorschutzfunktion, Messfehler | Motor drive protection function measurement fault | Défaut de mesure, protection moteur | Ошибка измерения, защита электродвигателя | Fallo interno | Awaria pomiaru funkcji ochrony napędu silnika | Moottoriohjaimen suojapiirin mittausvika | Guasto protezione interna controllo motore
164 | Signalstörung LiqTec-Sensor | Signal fault, LiqTec sensor | Défaut signal, capteur Liqtec | Ошибка сигнала датчика LiqTec | Fallo sensor LiqTec | Błąd sygnału, czujnik LiqTec | Signaalivika, LicTec-anturi | Guasto segnale, sensore LiqTec
165 | Signalstörung Analogeingang AI1 | Signal fault, analog input AI1 | Défaut signal, entrée analogique 1 | Ошибка сигнала, аналоговый вход 1 | Señal analógica 1 fuera de rango | Błąd sygnału, wejście analogowe AI1 | Signaalivika, analogiatulo AI1 | Guasto segnale, input analogico AI1
166 | Signalstörung Analogeingang AI2 | Signal fault, analog input AI2 | Défaut signal, entrée analogique 2 | Ошибка сигнала, аналоговый вход 2 | Señal analógica 2 fuera de rango | Błąd sygnału, wejście analogowe AI2 | Signaalivika, analogiatulo AI2 | Guasto segnale, input analogico AI2
167 | Signalstörung Analogeingang AI3 | Signal fault, analog input AI3 | Défaut signal, entrée analogique 3 | Ошибка сигнала, аналоговый вход 3 | Señal analógica 3 fuera de rango | Błąd sygnału, wejście analogowe AI3 | Signaalivika, analogiatulo AI3 | Guasto segnale, input analogico AI3
168 | Signalstörung Drucksensor | Signal fault, pressure sensor | Défaut signal, capteur de pression | Ошибка сигнала, датчик давления | Avería de señal, sensor de presión | Błąd sygnału, czujnik ciśnienia | Signaalivika, Paineanturi | Guasto segnale, sensore di pressione
169 | Signalstörung Durchflusssensor | Signal fault, flow sensor | Défaut signal, capteur de débit | Ошибка сигнала, датчик расхода | Avería de señal, sensor de caudal | Błąd sygnału, czujnik przepływu | Signaalivika, Virtausanturi | Guasto segnale, sensore di portata
170 | Signalstörung Wasser-im-Öl- Sensor (WIO-Sensor) | Signal fault, water-in-oil (WIO) sensor | Défaut signal, capteur eau dans l'huile (WIO) | Ошибка сигнала, датчик воды в масле (WIO) | Avería de señal, sensor de agua en aceite (WIO) | Błąd sygnału, czujnik wody w oleju (WIO) | Signaalivika, WIO (vettä öljyssä) anturi | Guasto segnale, sensore acqua nell'olio (WIO)
171 | Signalstörung Feuchtigkeitssensor | Signal fault, moisture sensor | Défaut signal, capteur humidité | Ошибка сигнала, датчик влажности | Avería de señal, sensor de humedad | Błąd sygnału, czujnik wilgotności | Signaalivika, Kosteusanturi | Guasto segnale, sensore di umidità
172 | Signalstörung barometrischer Drucksensor | Signal fault, atmospheric pressure sensor | Défaut signal, capteur de pression atmosphérique 207 Fuite d'eau | Ошибка сигнала, датчик атмосферного давления | Avería de señal, sensor de presión atmosférica | Błąd sygnału, czujnik ciśnienia atmosferycznego | Signaalivika, Ilmakehän paineanturi | Guasto segnale, sensore della pressione atmosferica
173 | Signalstörung Sensor für die Rotorposition (Hall-Sensor) | Signal fault, rotor position sensor (Hall sensor) | Défaut signal, capteur position rotor (capteur Hall) | Ошибка сигнала, датчик положения ротора (датчик Холла) | Avería de señal, sensor de posición del rotor (sensor Hall) | Błąd sygnału, czujnik położenia wirnika (czujnik Halla) | Signaalivika, Roottorin asentoanturi (Hall anturi) | Guasto segnale, sensore posizione rotore (sensore Hall)
174 | Signalstörung Origo-Rotorsensor | Signal fault, rotor origo sensor Code D Description | Défaut signal, capteur rotor origo | Ошибка сигнала, датчик нулевого положения ротора | Avería de señal, sensor de rotor. Code D | Błąd sygnału, czujnik położenia wirnika (czujnik origo) Kod D opis | Signaalivika, Roottorin origo-anturi (D-Koodi) | Guasto segnale, sensore rotore Origo
175 | Signalstörung Temperaturfühler 2(t_mo2) | Signal fault, temperature sensor 2 (t_mo2) | Défaut signal, capteur température 2 (t_mo2) | Ошибка сигнала, датчик температуры 2 | Sensor de temperatura 2 fuera del intervalo | Błąd sygnału, czujnik temperatury 2 (t_mo2) | Signaalivika, Lämpötila anturi 2 (t_mo2) | Guasto segnale, sensore temperatura 2 (t_mo2)
176 | Signalstörung Temperaturfühler 3 (t_mo3) | Signal fault, temperature sensor 3 (t_mo3) | Défaut signal, capteur température 3 (t_mo3) | Ошибка сигнала, датчик температуры 3 | Avería de señal, sensor de temperatura 3 | Błąd sygnału, czujnik temperatury 3 (t_mo3) | Signaalivika, Lämpötila anturi 3 (t_mo3) | Guasto segnale, sensore temperatura 3 (t_mo3)
177 | Signalstörung Sensor für SmartTrim-Spalt | Signal fault, Smart trim gap sensor | Défaut signal, capteur rattrapage jeu hydraulique | Ошибка сигнала, датчик щелевого уплотнения | Avería de señal, sensor inteligente hueco de tension/señal | Błąd sygnału, czujnik szczeliny Smart trim | Signaalivika, Smart trim Gap-anturi | Guasto segnale, sensore sistema SmartTrim
178 | Signalstörung Vibrationssensor | Signal fault, vibration sensor | Défaut signal, capteur vibration | Ошибка сигнала, датчик вибрации | Avería de señal, sensor de vibración | Błąd sygnału, czujnik wibracji | Signaalivika, Tärinäanturi | Guasto segnale, sensore vibrazione
179 | Signalstörung Lagertemperaturfühler (Pt100), allgemein oder oberes Lager | Signal fault, bearing temperature sensor (Pt100), general or top bearing | Défaut signal, capteur température roulement (Pt100), général ou sur roulement supérieur | Ошибка сигнала, датчик температуры подшипника (Pt100), общий или верхний подшипник | Avería señal, sensor temp. cojinete (Pt100), en gral o cojinete sup. | Błąd sygnału, czujnik temperatury łożyska (Pt100), ogólne lub górne łożysko | Signaalivika, Laakerin lämpöanturi (Pt100), yleinen tai ylälaakeri | Guasto segnale, sensore temperatura cuscinetto (Pt100), generale o cuscinetto superiore
180 | Signalstörung Lagertemperaturfühler (Pt100), mittleres Lager | Signal fault, bearing temperature sensor (Pt100), middle bearing | Défaut signal, capteur température roulement (Pt100), roulement intermédiaire | Ошибка сигнала, датчик температуры подшипника (Pt100), средний подшипник | Avería de señal, sensor de temperatura (Pt100), cojinete intermedio | Błąd sygnału, czujnik temperatury łożyska (Pt100), środkowe łożysko | Signaalivika, Laakerin lämpöanturi (Pt100), keskilaakeri | Guasto segnale, sensore temperatura cuscinetto (Pt100), cuscinetto centrale
181 | Signalstörung PTC-Fühler (Kurzschluss) | Signal fault, PTC sensor (shortcircuited) | Défaut signal, capteur PTC (court-circuité) | Ошибка сигнала, датчик PTC (короткое замыкание) | Avería de señal, sensor de PTC (cortocircuitado) | Błąd sygnału, czujnik PTC (zwarcie) | Signaalivika, PTC anturi oikosulku | Guasto segnale, sensore PTC (corto circuitato)
182 | Signalstörung Lagertemperaturfühler (Pt100), unteres Lager | Signal fault, bearing temperature sensor (Pt100), bottom bearing | Défaut signal, capteur température roulement (Pt100), roulement inférieur | Ошибка сигнала, датчик температуры подшипника (Pt100), нижний подшипник | Avería señal, sensor de temp. cojinete (Pt100), cojinete inferior | Błąd sygnału, czujnik temperatury łożyska (Pt100), dolne łożysko | Signaalivika, Laakerin lämpöanturi (Pt100), alalaakeri | Guasto segnale, sensore temperatura cuscinetto (Pt100), cuscinetto inferiore
183 | Signalstörung zusätzlicher Temperaturfühler | Signal fault, extra temperature sensor | Défaut signal, capteur température supplémentaire | Ошибка сигнала, дополнительный датчик температуры | Avería de señal, sensor de extra- temperatura | Błąd sygnału, dodatkowy czujnik temperatury | Signaalivika, Lisä lämpöanturi | Guasto segnale, sensore addizionale temperatura
184 | Signalstörung Mehrzwecksensor | Signal fault, general-purpose sensor | Défaut signal, capteur universel | Ошибка сигнала, датчик общего применения | Avería de señal, sensor de finalidad general | Błąd sygnału, czujnik ogólnego zastosowania | Signaalivika, Yleiskäyttöinen anturi | Guasto segnale, sensore per scopi generali
185 | Unbekannter Sensortyp | Unknown sensor type | Type de capteur inconnu | Датчик неизвестного типа | Tipo de sensor desconocido | Nieznany typ czujnika | Anturityyppi tuntematon | Tipo di sensore sconosciuto
186 | Signalstörung Sensor für Leistungsmessung | Signal fault, power meter sensor | Défaut signal, wattmètre | Ошибка сигнала, датчик измерения мощности | Avería de señal, sensor del medidor de potencia | Błąd sygnału, czujnik mocy | Signaalivika, Tehonmittausanturi | Guasto segnale, sensore misuratore di potenza
187 | Signalstörung Energiezähler | Signal fault, energy meter | Défaut signal, compteur d'énergie | Ошибка сигнала, счетчик электроэнергии | Avería de señal, medidor de energía | Błąd sygnału, licznik energii | Signaalivika, Energian mittaus | Guasto segnale, misuratore dell'energia
188 | Signalstörung benutzerdefinierter Sensor | Signal fault, user-defined sensor | Défaut signal, capteur personnalisé | Ошибка сигнала, пользовательский датчик | Avería de señal, sensor definido por el usuario | Błąd sygnału, czujnik zdefiniowany przez użytkownika | Signaalivika, Käyttäjän määrittelemä anturi | Guasto segnale, sensore definito dall'utente
189 | Signalstörung Niveausensor | Signal fault, level sensor | Défaut signal, capteur niveau | Ошибка сигнала, датчик уровня | Avería de señal, sensor de nivel | Błąd sygnału, czujnik poziomu | Signaalivika, Taso anturi | Guasto segnale, sensore di livello
190 | Grenzwert Sensor 1 überschritten (z.B. Alarmauslöseniveau in Abwasseranwendungen) | Sensor limit 1 exceeded (e.g. alarm level in WW application) | Limite dépassée, capteur 1 (par ex., niveau d'alarme dans une application WW) | Предел 1 превышен | Límite 1 excedido | Przekroczono limit czujnika 1 (np. poziom alarmowy w aplikacji związanej z oczyszczaniem ścieków) | Anturin raja 1 ylitetty (esim hälytysraja pumppaamokäytössä) | Limite 1 superato
191 | Grenzwert Sensor 2 überschritten (z.B. Hochwasserniveau in Abwasseranwendungen) | Sensor limit 2 exceeded (e.g. high level in WW application) | Limite dépassée, capteur 2 (par ex., niveau élevé dans une application WW) | Предел 2 превышен | Límite 2 excedido | Przekroczono limit czujnika 2 (np. wysoki poziom w aplikacji związanej z oczyszczaniem ścieków) | Anturin raja 2 ylitetty (esim hälytysraja pumppaamokäytössä) | Limite 2 superato
192 | Grenzwert Sensor 3 überschritten (z.B. Überlaufniveau in Abwasseranwendungen) | Sensor limit 3 exceeded (e.g. overflow level in WW applic.) | Limite dépassée, capteur 3 (par ex., niveau de débordement dans une application WW) | Предел 3 превышен | Límite 3 excedido | Przekroczono limit czujnika 3 (np. poziom przelewu w aplikacji związanej z oczyszczaniem ścieków) | Anturin raja 3 ylitetty (esim Ylivuoto pumppaamokäytössä) | Limite 3 superato
193 | Grenzwert Sensor 4 überschritten (z.B. niedriger Füllstand in Abwasser-/ Behälterbefüllanwendungen) | Sensor limit 4 exceeded (e.g. low level in WW/tank filling applic.) | Limite dépassée, capteur 4 (par ex., niveau bas dans une application WW/ de de remplissage de réser | Предел 4 превышен | Límite 4 excedido | Przekroczono limit czujnika 4 (np. niski poziom w aplikacji związanej z oczyszczaniem ścieków/napełnianiem zbiornika) | Anturin raja 4 ylitetty (esim Alaraja pumppaamokäytössä) | Limite 4 superato
194 | Grenzwert überschritten, Sensor 5 | Sensor limit 5 exceeded | Limite dépassée, capteur 5 | Предел 5 превышен | Límite 5 excedido | Przekroczono limit czujnika 5 | Anturin raja 5 ylitetty | Limite 5 superato
195 | Grenzwert überschritten, Sensor 6 | Sensor limit 6 exceeded | Limite dépassée, capteur 6 | Предел 6 превышен | Límite 6 excedido | Przekroczono limit czujnika 6 | Anturin raja 6 ylitetty | Limite 6 superato
196 | Betrieb mit reduziertem Wirkungsgrad | Operation with reduced efficiency | Fonctionnement à performance réduite | Работа с пониженным КПД | Funcionamiento con eficiencia reducida | Praca ze zmniejszoną wydajnością | Käyttö alentuneella hyötysuhteella | Funzionamento con rendimento ridotto
197 | Betrieb mit reduziertem Druck | Operation with reduced pressure | Fonctionnement à pression réduite | Работа с пониженным давлением | Funcionamiento con presión reducida | Praca ze zmniejszonym ciśnieniem | Käyttö alentuneella paineella | Funzionamento con pressione ridotta
198 | Betrieb mit erhöhter Leistungsaufnahme | Operation with increased power consumption | Fonctionnement avec augmentation de la consommation électrique | Работа с повышенным энергопотреблением | Funcionamiento con incremento de consumo de energía | Praca z zwiększonym zużyciem energii | Käyttö lisääntyneellä tehonkulutuksella | Funzionamento con consumo energetico aumentato
199 | Prozess außerhalb des zulässigen Bereichs (Überwachung/Abschätzung/ Berechnung/Regelung) | Process out of range (monitoring/estimation/calculation/control) | Processus hors plage (surveillance, estimation, calcul, contrôle) | Процесс за пределами диапазона (контроль/оценка/расчет/управление) | Proceso fuera de intervalo (supervisión/estimación/cálculo/control) | Proces poza zakresem (monitorowanie/ocena/wyliczanie/kontrola) | Prosessi rajojen ulkopuolella | Processo fuori campo (monitoraggio/stima/calcolo/regolazione)
200 | Anwendungsalarm | Application alarm | Alarme application | Авария приложения | Alarma de aplicación | Alarm aplikacji | Sovellus virhe | Allarme Applicazione
201 | Wert am externen Sensoreingang zu hoch | External sensor input high | Entrée capteur externe élevée | Высокий уровень сигнала внешнего датчика | Sensor externo entrada alta | Wysoki sygnał zewnętrznego czujnika | Ulkoinen anturitulo korkea | Ingresso del sensore esterno alto
202 | Wert am externen Sensoreingang zu niedrig | External sensor input low | Entrée capteur externe faible | Высокий уровень сигнала внешнего датчика | Sensor externo entrada baja | Niski sygnał zewnętrznego czujnika | Ulkoinen anturitulo matala | Ingresso del sensore esterno basso
203 | Alle Pumpen im Alarmzustand | Alarm on all pumps | Alarme sur toutes les pompes | Авария на всех насосах | Alarma en todas las bombas | Alarm na wszystkich pompach | Hälytys kaikissa pumpuissa | Allarme su tutte le pompe
204 | Abweichung zwischen Sensoren | Inconsistency between sensors | Incohérence entre capteurs | Противоречивые показания датчиков | Inconsistencia entre sensores | Nieprawidłowość między czujnikami | Epäjohdonmukainen signaali eri antureiden välillä | Incoerenza tra sensorsi
205 | Widerspruch in der Reihenfolge der Schwimmerschalter | Level float switch sequence inconsistency | Séquence interrupteur à flotteur incohérente | Рассогласование последовательности сигналов поплавковых выключателей | Inconsistencia de secuencia del interruptor de flotador de nivel | Nieprawidłowa sekwencja przełączania pływaka poziomu | Pintavippojen sekvenssi epäjohdonmukainen | Incoerenza della sequenza dell'interruttore galleggiante di livello
206 | Wassermangel, Niveau 1 | Water shortage, level 1 | Manque d'eau, niveau 1 | Недостаток воды, уровень 1 | Falta de agua, nivel 1 | Brak wody, poziom 1 | Kuivakäynti, raja 1 | Carenza idrica, livello 1
207 | Wasseraustritt | Water leakage | Fuites d'eau | Утечка воды | Fuga de agua | Wyciek wody | Vuoto havaittu | Perdita idrica
208 | Kavitation | Cavitation | Cavitation | Кавитация | Cavitación | Kawitacja | Kavitaatio | Cavitazione
209 | Rückschlagventil defekt | Non-return valve fault | Défaut clapet anti-retour | Неисправность обратного клапана | Avería de válvula anti retorno | Awaria zaworu zwrotnego | Takaiskuventtiilin häiriö | Guasto valvola di non-ritorno
210 | Überdruck | Overpressure | Haute pression | Избыточное давление | Exceso de presión | Zbyt wysokie ciśnienie | Ylipaine | Sovrapressione
211 | Unterdruck | Underpressure | Basse pression | Недостаточное давление | Escasez de presión | Zbyt niskie ciśnienie | Alipaine | Sottopressione
212 | Vorspanndruck am Membrandruckbehälter außerhalb des zulässigen Bereichs | Diaphragm tank pre-charge pressure out of range | Pression de prégonflage du ballon hors plage | Предварительное давление мембранного бака за пределами диапазона | Presión de precarga del depósito de membrana fuera del intervalo | Niewłaściwe ciśnienie wstępne w zbiorniku membranowym | Paisunta-astian esipaine alueen ulkopuolella | Pressione di precarica del serbatoio a membrana fuori campo
213 | Externer Frequenzumrichter nicht betriebsbereit | VFD not ready | Variateur de fréquence pas prêt | Частотно-регулируемый привод (VFD) не готов | Variador de frecuencia no preparado | Przekroczenie limitu gotowości przetwornika częstotliwości | Taajuusmuuttaja ei valmis | VFD non pronto
214 | Wassermangel, Niveau 2 | Water shortage, level 2 Description | Manque d'eau, niveau 2 | Недостаток воды, уровень 2 | Falta de agua, nivel 2 | Brak wody, poziom 2 Opis | Kuivakäynti, raja 2 havaittu | Carenza idrica, livello 2
215 | Zeitüberschreitung Sanfter Druckaufbau | Soft pressure build-up time-out | Temporisation d'accumulation de pression progressive | Задержка плавного нарастания давления | Temporización para aumento de presión suave | Upływ czasu na łagodne zwiększanie ciśnienia przekroczony | Hitaan paineennoston aikaraja ylitetty | Timeout aumento graduale pressione
216 | Alarm Pilotpumpe | Pilot pump alarm | Alarme pompe pilote | Авария дежурного насоса | Alarma de la bomba piloto | Alarm pompy pilotowej | Esipumpun hälytys | Allarme pompa pilota
217 | Alarm Wert vom Mehrzwecksensor zu hoch | Alarm, general-purpose sensor high | Alarme, capteur universel élevé | Авария, высокий уровень сигнала датчика общего применения | Alarma, sensor general alto | Alarm, czujnik ogólnego zastosowania, wysoki | Yleiskäyttöisen anturin hälytys korkea | Allarme, sensore generale alto
218 | Alarm Wert vom Mehrzwecksensor zu niedrig | Alarm, general-purpose sensor low | Alarme, capteur universel faible | Авария, низкий уровень сигнала датчика общего применения | Alarma, sensor general bajo | Alarm, czujnik ogólnego zastosowania, niski | Yleiskäyttöisen anturin hälytys matala | Allarme, sensore generale basso
219 | Druckentlastung nicht ausreichend | Pressure relief not adequate | Décompression inadaptée | Недостаточный сброс давления | Alivio de presión no adecuada | Niewystarczające uwalnianie ciśnienia | Paineen vapautus ei hyväksytty | Scarico di pressione non adeguato
220 | Störung Rückmeldung Motorschütz | Fault, motor contactor feedback | Défaut, retour contacteur moteur | Неисправность, обратная связь контактора двигателя | Avería, respuesta del contactor del motor | Awaria, sprzężenie zwrotne stycznika silnika | Moottorikontaktorin takaisinkytkennän vika | Guasto, feedback del contattore del motore
221 | Störung Rückmeldung Schütz vom Tauchrührwerk | Fault, mixer contactor feedback | Défaut, retour contacteur agitateur | Неисправность, обратная связь контактора смесителя | Avería, respuesta del contactor del mezclador/agitador | Awaria, sprzężenie zwrotne stycznika mieszadła | Mixerin kontaktorin takaisinkytkennän vika | Guasto, feedback del contattore del miscelatore
222 | Zeit für Wartung, Tauchrührwerk | Time for service, mixer | Délai maintenance, agitateur | Врема для техобслуживания, мешалка | Reparación necesaria, mezclador/Agitador | Czas na serwis, mieszadło | Mixerin huoltoväli saavutettu | Manutenzione necessaria, miscelatore
223 | Maximal für das Tauchrührwerk zulässige Anzahl an Einschaltungen pro Stunde überschritten | Maximum number of mixer starts per hour exceeded | Délai maintenance, agitateur | Превышено максимальное количество пусков мешалки в час | Número máximo de arranques del mezclador/agitador por hora superado | Przekroczono maksymalną liczbę uruchomień mieszadła na godzinę | Mixeri, liian monta käynnistystä tunnissa | Numero massimo di avviamenti/ora del miscelatore superato
224 | Pumpenstörung (wegen einer Zusatzkomponente oder allgemeine Störung) | Pump fault (due to auxiliary component or general fault) | Défaut pompe causé par un composant auxiliaire ou un défaut général | Неисправность насоса (вспомогательный компонент или общая неисправность) | Avería de bomba (debido a componente auxiliar o avería general) | Awaria pompy (z powodu awarii elementu pomocniczego lub awarii ogólnej) | Pumppuvika (ohjauslaite tai yleinen vika) | Guaso pompa (dovuto a componenti ausiliari o guasto generale)
225 | Kommunikationsstörung Pumpenmodul | Communication fault, pump module | Erreur communication, module pompe | Ошибка связи, модуль насоса | Fallo de comunicación, módulo de bomba | Awaria komunikacji, moduł pompy | Pumppumodulin kommunikaatiovika | Guasto di comunicazione, modulo pompa
226 | Kommunikationsstörung E/A-Modul | Communication fault, I/O module | Erreur communication, module E/S | Ошибка связи, модуль ввода/вывода | Fallo de comunicación, módulo I/O | Awaria komunikacji, moduł wejścia/wyjścia | I/O-modulin kommunikaativika | Guasto di comunicazione, modulo I/O
227 | Kombinationsereignis | Combi event | Événements combinés | Комбинированное событие | Evento combinado | Zdarzenie łączone | Yhdistelmähälytys | Evento combinato
228 | Benutzerdefinierters Ereignis | Night flow max. limit exceeded | Limite débit nocturne maxi. dépassée | Достигнту верхний предел ночного расхода | Otra alarma | Przekroczono maksymalny limit nocnego przepływu | Yövirtauksen maksimi ylitetty | Limite portata max. superato
229 | Wasser auf dem Boden | Water on floor | Eau sur sol | Вода на полу | Otra alarma | Woda na podłodze | Vettä lattialla | Acqua sul pavimento
230 | Netzwerkalarm | Network alarm | Alarme réseau | Авария сети | Alarma de red | Alarm sieciowy | Verkkohälytys | Allarme rete
231 | Ethernet: Keine IP-Adresse vom DHCP-Server | Ethernet: No IP address from DHCP server | Ethernet : Pas d'adresse IP du serveur DHCP | Ethernet: нет IP-адреса от DHCP сервера | Ethernet: Nº de dirección IP del servidor DHCP | Ethernet: Brak adresu IP od serwera DHCP | Ethernet: No IP address from DHCP server | Ethernet: indirizzo IP non presente dal server DHCP
232 | Ethernet: Wegen Fehlfunktion automatisch deaktiviert | Ethernet: Auto-disabled due to misuse | Ethernet : Désactivation automatique à la suite d'une utilisation incorrecte. | Ethernet: автоматическое отключение из-за неправильного использования | Ethernet: desconectada por un uso indebido | Ethernet: Automatyczne wyłączenie z powodu nadużycia | Ethernet: Auto-disabled due to misuse | Ethernet: auto-spegnimento a causa di uso improprio
233 | Ethernet: IP-Adressenkonflikt | Ethernet: IP address conflict | Ethernet : Conflit adresse IP | Ethernet: конфликт IP-адресов | Ethernet: conflicto con la dirección IP | Ethernet: Konflikt adresów IP | Ethernet: IP address conflict | Ethernet: conflitto indirizzo IP
234 | Alarm Reservepumpe | Back-up pump alarm | Alarme pompe de secours | Авария резервного насоса | Alarma Bomba reserva | Alarm zapasowej pompy | Varakäyttöpumpun vika | Allarme pompa di riserva
235 | Gasaustritt festgestellt | Gas detected | Gaz détecté | Обнаружен газ | Detección de gas | Wykryto gaz | Kaasua havaittu | Rilevata presenza gas
236 | Störung Pumpe 1 | Pump 1 fault | Défaut pompe 1 | Неисправность насоса 1 | Avería de bomba 1 | Awaria pompy 1 | Pumppu 1 vika | Guasto pompa 1
237 | Störung Pumpe 2 | Pump 2 fault | Défaut pompe 2 | Неисправность насоса 2 | Avería de bomba 2 | Awaria pompy 2 | Pumppu 2 vika | Guasto pompa 2
238 | Störung Pumpe 3 | Pump 3 fault | Défaut pompe 3 | Неисправность насоса 3 | Avería de bomba 3 | Awaria pompy 3 | Pumppu 3 vika | Guasto pompa 3
239 | Störung Pumpe 4 | Pump 4 fault | Défaut pompe 4 | Неисправность насоса 4 | Avería de bomba 4 | Awaria pompy 4 | Pumppu 4 vika | Guasto pompa 4
240 | Lager nachschmieren (spezielle Serviceinformation) | Lubricate bearings (specific service information) | Lubrifier les roulements (information maintenance spécifique) | Выполнить смазку подшипников (информация об обслуживании) | Engrase los cojinetes (información de mantenimiento específica) | Nasmarować łożyska (szczegółowe informacje serwisowe) | Huoltoilmoitus, voitele laakerit | Lubrificare cuscinetti (informazione specifica di manutenzione)
241 | Motorphasenausfall | Motor phase failure | Rupture de phase moteur | Обрыв фазы двигателя | Avería de fase del motor | Awaria fazy silnika | Moottorin vaihevika | Interruzione fase motore
242 | Automatische Erkennung des Motormodells fehlgeschlagen | Automatic motor model recognition failed | Échec de reconnaissance automatique du modèle de moteur | Отказ автоматического распознавания модели двигателя | Reconocimiento automático de modelo de motor averiado | Automatyczne rozpoznanie modelu silnika nie powiodło się | Automaattinen moottorityypin tunnistus epäonnistui | Rinoscimento automatico del modello del motore non eseguito
243 | Motorschutzrelais wurde ausgelöst (manuell oder über Befehl) | Motor relay has been forced (manually operated/commanded) | Le relais moteur a été forcé (actionné ou commandé manuellement) | Принудительное включение реле двигателя (ручное управление/команда) | El relé de motor ha sido forzado (accionado manualmente) | Stycznik silnika został wymuszony (ręcznie obsługiwany/polecany) | Moottorin kontaktori pakotettu päälle | Relè motore forzato (messo in funzione/regolato manualmente)
244 | Störung Betriebswahlschalter | Fault, On/Off/Auto switch | Défaut, interrupteur Marche/Arrêt/Auto | Неисправность, переключатель On/Off/Auto (вкл./выкл./авто) | Avería, interruptor On/Off/Auto | Awaria, przełącznik On/Off/Auto | ON/OFF/Auto kytkimen vika | Guasto, interruttore On/Off/Auto
245 | Ununterbrochene Laufzeit der Pumpe zu hoch | Pump continuous runtime too long | Temps de fonctionnement continu de la pompe trop long | Превышение непрерывного времени работы насоса | Tiempo funcionamiento de la bomba demasiado largo | Zbyt długi czas ciągłej pracy pompy | Pumpun jatkuvan käytön maksimiaika ylitetty | Tempo di funzionamente initerrotto della pompa troppo lungo
246 | Benutzerdefiniertes Relais wurde ausgelöst (manuell oder über Befehl) | User-defined relay has been forced (manually operated/commanded) | Le relais programmable a été forcé (fonctionnement/commande manuelle) | Определяемое пользователем реле принудительно включено (ручное управление/команда) | El relé definido por usuario ha sido forzado (accionado manualmente) | Użytkownik zdefiniował wymuszenie przekaźnika (ręcznie obsługiwane/polecane) | Käyttäjän määrittelemä rele pakotettu päälle | Relè definito dall'utente forzato (messo in funzione/comandato manualmente)
247 | Benachrichtigung Spannung eingeschaltet (Gerät/Pumpensystem ist abgeschaltet) | Power-on notice (device/system has been switched off) | Indication de mise sous tension (mise sous tension du dispositif ou de l'installation ) | Уведомление о включении питания (питание устройства/системы выключено) | Aviso de encendido (dispositivo/el sistema se ha desconectado) | Powiadomienie o włączeniu zasilania (urządzenie/system został wyłączony) | Virrat kytketty päälle ilmoitus | Avviso di attivazione della potenza (apparecchio/impianto spento)
248 | Störung Batterie/USV | Fault, battery/UPS | Défaut, batterie/UPS | Неисправность, аккумулятор/ИБП | Avería, batería/UPS | Awaria, bateria/UPS | Akkukäytön/UPS Vika | Guasto, batteria/UPS
249 | Benutzerdefinierte Meldung 1 | User-defined event 1 | Événement programmable 1 | Событие 1, определяемое пользователем | Evento definido por el usuario 1 | Zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika 1 | Käyttäjän määrittelemä toiminto 1 | Evento definito dall'utente 1
250 | Benutzerdefinierte Meldung 2 | User-defined event 2 | Événement programmable 2 | Событие 2, определяемое пользователем | Evento definido por el usuario 2 | Zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika 2 | Käyttäjän määrittelemä toiminto 2 | Evento definito dall'utente 2
251 | Benutzerdefinierte Meldung 3 | User-defined event 3 | Événement programmable 3 | Событие 3, определяемое пользователем | Evento definido por el usuario 3 | Zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika 3 | Käyttäjän määrittelemä toiminto 3 | Evento definito dall'utente 3
252 | Benutzerdefinierte Meldung 4 | User-defined event 4 | Événement programmable 4 | Событие 4, определяемое пользователем | Evento definido por el usuario 4 | Zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika 4 | Käyttäjän määrittelemä toiminto 4 | Evento definito dall'utente 4
253 | SMS-Daten werden nicht rechtzeitig empfangen | SMS data not received within time | Données SMS du capteur DDD non reçues dans les délais impartis | Данные SMS от датчика DDD не получены вовремя | Datos de SMS no recibidos dentro del tiempo | Dane SMS nie odebrane w terminie | Tekstiviestidata ei vastaanotettu ajoissa | Dati SMS non ricevuti in tempo
254 | Inkonsistenz der Modelldaten des Wasserleitungssystems | Water pipe system model data inconsistency | Modèle de données incohérent | Несогласованность данных модели системы водопровода | Inconsistencia en los datos del modelo del sistema de tuberías | Niespójność danych modelu systemu rur wodnych | Water pipe system model data inconsistency | Incoerenza dati per modello schema idraulico
255 | Unbekannter Fehler | Unknown event | Événement inconnu | Неизвестное событие | Evento desconocido | Nieznane zdarzenie | Tuntematon tapahtuma | Evento sconosciuto